АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРАВАЕВСКОГО сельского ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2017 года                                                       №   48

Об утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды на объектах водоснабжения Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2017-2022 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

Администрация Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды на объектах водоснабжения Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

. Предусмотреть в бюджете Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области средства, необходимые для реализации Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Караваевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                                  В.А. Жукова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

от21.03.2017 № 48

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля

качества питьевой воды на объектах водоснабжения

Караваевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области

на 2017-2022гг.

I. Ведомственная принадлежность и юридический адрес учреждения

1. Наименование объекта: Администрация Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

2. Фактический адрес: 215289, Смоленская область, Сычевский район, д. Караваево, ул.Центральная, д.82, телефон: 8(48130) 2-33-19, 2-33-18.

II. Функции по организации и осуществление контроля за техническим состоянием централизованной водопроводной сети и шахтных колодцев на территории Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области осуществляет ООО « Сычевское Коммунальное предприятие».

III. Объекты производственного контроля, вид лабораторных исследований, объем и кратность исследований, форм учета отчетности, ответственные за организацию.

1. Контроль за качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1175-02.

2. Наименование и адрес лаборатории, в которой проводятся исследования:

Гагаринский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».Адрес 215010,Смоленская область, г. Гагарин, ул. Герцена, д.4, телефон: 8(48135) 4-23-58.

Наименование Программы		     	Программа производственного

контроля за соблюдением санитарного законодательства на 2017-2022 годы

Караваевского сельского поселения

Заказчик-координатор Программы 		Администрация Караваевского

сельского поселения Сычевского

района Смоленской области

Основные разработчики Программы	Администрация Караваевского

сельского поселения Сычевского

района Смоленской области

Цели и задачи Программы		Основными целями Программы являются:

- повышение уровня качества жизни

сельского населения;

- создание условий для улучшения

социально-демографической ситуации

в сельской местности;

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня и качества

водоснабжения в сельской местности;

- проведение отбора проб качества

питьевой воды;

- осуществление эксплуатации систем

водоснабжения в соответствии с

требованиями СанПин

Сроки и этапы реализации Программы	Сроки 2017 – 2022 годы

Объем и источники финансирования	Средства местного бюджета и иные

Программы						средства

1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения программными методами.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

Состояние сельских сетей водопровода, а также качество питьевой воды из-за повышенного содержания в ней железа нельзя считать удовлетворительным. Основным источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Удельное водопотребление на одного жителя в сельской местности поселения составляет 50л/сутки.

В обеспечении населения поселения качественной водой основными проблемами являются:

- ненадлежащее содержание зон санитарной охраны водоисточников;

- изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы.

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Предполагается повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и выполнения мероприятий реализации Программы.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- повышение уровня и качества водоснабжения в сельской местности;

- проведение отбора проб качества питьевой воды;

- осуществление эксплуатации систем водоснабжения в соответствии с требованиями СанПин.

3. Мероприятия Программы.

Выполнение мероприятий Программы предусматривается за счет средств местного бюджета и иных средств. Программа включает мероприятия по улучшению обеспечения качественной питьевой водой по перечню согласно приложению № 1.

Реализация этих мероприятий позволит: улучшить условия сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности. Мероприятия на 2017-2022 годы подлежат уточнению при принятии бюджета Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на соответствующий финансовый год.

4. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и иных средств.

Администрация Караваевского сельского поселения несет ответственность за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий.

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы.

В результате реализации Программы предусматривается выполнение требований настоящих Санитарных правил в области снабжения населения питьевой водой, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области водоснабжения населения питьевой водой.

Реализация Программы позволит: улучшить качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения сельского населения.

Раздел 1

Перечень основных нормативных документов, определяющих санитарно-гигиенические правила и нормы при осуществлении деятельности

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение).

- Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите  юридических лиц  и  индивидуальных  предпринимателей» (извлечение).

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения и водопроводов  питьевого  назначения »

- СанПин  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству  воды  нецентрализованного  водоснабжения. Санитарная  охрана  иточников  водоснабжения»

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 « Гигиенические  требования  к  естественному  и  искусственному  освещению  жилых  и  общественных  зданий»

- СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования  к размещению и содержанию кладбищ и  сооружений  похоронного  назначения»

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила  содержания и очистки населенных мест »

Ответственные за обеспечение нормативно-методическими документами:  Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, В.А. Жукова

Раздел 2

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

- Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области – Жукова Валентина Андреевна

Раздел 3

Перечень объектов, подлежащих производственному контролю

- Система питьевого водоснабжения (централизованная и децентрализованная) Караваевского сельского поселения

- Общественные здания и сооружения

- Персональные ЭВМ

- Кладбище Караваевского сельского поселения

Раздел 4

Перечень факторов, представляющих потенциальную опасность для

человека и среды его обитания

1. Возможное загрязнение воды  централизованного и децентрализованного водоснабжения возбудителями инфекционных заболеваний и химическими факторами.

2. Воздействие ЭМИ при работе с ПЭВМ  специалистами Администрации.

3. Воздействие параметров микроклимата и освещения на рабочих местах специалистов Администрации.

4. Состояние очистки сельских населенных мест и кладбищ.

5. Возникновение зооантропонозных инфекций среди населения Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

Раздел 5

Перечень мероприятий, обеспечивающих производственную

безопасность

| № | Мероприятие |  | Ответственные лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и общее руководство производственным контролем |  | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |  |
| 2. | Контроль за ежегодным прохождением периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на должностях и профессиях с вредными для здоровья условиями труда и подлежащих обязательным медосмотрам на выявление профессиональных заболеваний. |  | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |  |
| 3. | Лабораторный и инструментальный контроль условий труда работающих: а) кабинеты специалистов администрации температура и влажность воздуха 2р. в |  | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |  |
| 4. | Лабораторный контроль за соответствием нормативным требованиям качества питьевой воды из скважин, водопроводной сети, колодцев 1раз в квартал |  | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |  |
| 5 |  | Своевременное информирование органов местного самоуправления и региональных учреждений Роспотребнадзора об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения |  | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| 6 |  | Предоставление информации о результатах проводимого производственного контроля учреждениям Роспотребнадзора по их запросам |  | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| 7 |  | Визуальный контроль за санитарным состоянием сельских населенных мест, кладбища ,сбором и вывозом ТБО. Дератизационных мероприятий. |  | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| 8 |  | Своевременное заключение договоров со специальными организациями на вывоз ТБО , дератизационные работы на территории Караваевского сельского поселения |  | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |

Раздел 6

Перечень форм учёта и отчётности, установленный действующим законодательством при осуществлении производственного контроля

- журнал учета мероприятий по проведению визуального производственного контроля

- журнал регистрации прохождения периодических медицинских осмотров сотрудниками отделения

- журнал аварийных  ситуаций  на  системе  водоснабжения  Караваевского сельского  поселения.

Раздел 7

Перечень возможных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

1. Возможное загрязнение воды  централизованного и децентрализованного водоснабжения возбудителями инфекционных заболеваний и химическими факторами.

2. Возникновение зооантропонозных инфекций среди населения Караваевского сельского поселения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе производственного контроля качества воды из артскважин и водонапорных сетей , общественных колодцев , муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

На балансе муниципального образования Караваевского  сельского поселения Сычевского района находятся артезианские скважины и системы централизованного питьевого водоснабжения, колодцы

| № п\п | Объекты хозяйственно- питьевого водоснабжения | Вид лабораторных исследований | Кратность исследований | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода из водопроводной сети д.Караваево, д.Никитье, д.Алексино, д.Вараксино, д.Ракитня д.Александровка, д.Лесные Дали, д.Середа, д. Яблонцево, д. Б. Моховатка, д. Липки. Вода из колодцев общественного пользования д.Никитье – 1 кол. д.Свиноройка– 3 кол. д.Ракитня – 2 кол., д.Василеква-1 кол., д Лесные Дали-1кол.,д.Яблонцево-2 кол. | - микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ГКБ, ТКБ, КФ - органолептические показатели: мутность, цветность, запах, вкус - химические показатели: жесткость, нитраты, сухой остаток, окисляемость, сульфаты, хлориды, железо, марганец - санитарно-вирусологическое (по результатам биологических норм, при повышении нормативов уровня колифагов) | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год По необходимости | ООО «Сычевское коммунальное предприятие» Администрация Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |

Приложение

к Программе производственного контроля качества воды из артскважин и водонапорных сетей муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

1. Ответственным за осуществление производственного контроля является Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области – Жукова Валентина Андреевна, тел.(48130) 2-33-19

2. В муниципальном образовании имеются в наличии следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26.02.2002г. «Зоны санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1175-02 от 17.11.2002г. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ответственным за обеспечение нормативной документацией является Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области Жукова В.А.

3. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам 1 раз в год, а также профессиональной гигиенической подготовке 1 раз в 2 года следующие сотрудники:

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жукова Валентина Андреевна | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| 2 | Федорова Зинаида Никколаевна | Ведущий специалист |
| 3 | Выравщикова Галина Александровна | Главный специалист |
| 4 | Иванова Елена Александровна | Специалист 1 категории |
| 5 | Павлова Надежда Дмитриевна | Менеджер |
| 6 | Певин Александр Сергеевич | волитель |
| 7 | Гепнер Надежда Ильинична | старший менеджер |
| 8 | Ковариков Виктор Нилович | водитель |
| 9 | Козлова Людмила Степановна | менеджер |
| 10 | Козлов Николай Николаевич | водитель |
| 11 | Осипов Алексей Вячеславович | водитель |

Ответственный Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области   Жукова В.А.

4. Потенциальную опасность представляет возможность бактериального и химического загрязнения источников водоснабжения, а также оползни и деформация шахтных стволов и превышение принятых нормативов водопотребления.

5. Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля проводятся следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка наличия дезинфицирующих средств для обеззараживания воды, обработка водопроводов, инвентаря и правильности их использования. | постоянно |
| 2. | Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки и медицинских осмотров. | постоянно |
| 3. | Проверка качества воды По органолептическим показателям (визуально). По органолептическим, обобщенным, химическим, микробиологическим, радиологическим показателям и пестицидам (лабораторные исследования). | постоянно согласно графика |
| 4. | Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдения режима дезинфекции, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил личной гигиены. | постоянно |
| 5. | Производить санитарно-технический осмотр водозаборных и водоразборных сооружений, своевременно устранять неисправности оборудования и сетей. | Постоянно |
| 6. | Производить на водозаборах и распределительных сетях обязательную дезинфекцию | после проведения ремонтных работ |
| 7. | Производить плановую промывку и дезинфекцию водозаборов и распределительных сетей, при неудовлетворительных микробиологических показателях питьевой воды | ежегодно |
| 8. | Производить исследование питьевой воды из источников водоснабжения и распределительных сетей | согласно графика |
| 9 | Проводить лабораторный контроль источников ЭМИ | Согласно графика |

Ответственный Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области Жукова В.А.

6. Вести журналы учета аварийных и ремонтных работ на водопроводе.

Ответственный Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области Жукова В.А.

7. При возникновении аварийных ситуаций на артскважинах и водопроводах своевременно информировать ТО Роспотребнадзора по телефону (48135) 41010

Ответственный Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области Жукова В.А.

Г Р А Ф И К

производственного контроля

| № п/п | Объекты исследования | Цель исследования (хим.препаратами, микробиол. и т.д.) | Кратность | Исследователь (собств.лаборатория или привлеченная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вода из скважины | Органолептические показатели -запах -привкус -мутность -цветность -прозрачность Химические показатели (сокращенный анализ) Общественные показатели Микробиологические -общие колиформные бактерии - термотолерантные бактерии -общее микробное число Радиологические - общая альфа- радиоактивность - общая бета- радиоактивность | 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в квартал 1 раз в год | Лаборатория ФБУ ЦГЭ Лаборатория ФБУ ЦГЭ Лаборатория ФБУ ЦГЭ Лаборатория ФБУ ЦГЭ Лаборатория ФБУ ЦГЭ |
| 2. | Вода колодцев | Органолептические показатели -запах -привкус -мутность -цветность -прозрачность Химические показатели (сокращенный анализ) Общественные показатели Микробиологические -общие колиформные бактерии - термотолерантные бактерии -общее микробное число Радиологические - общая альфа- радиоактивность - общая бета- радиоактивность | 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в квартал 1 раз в год | Лаборатория ФБУ ЦГЭ Лаборатория ФБУ ЦГЭ Лаборатория ФБУ ЦГЭ Лаборатория ФБУ ЦГ Лаборатория ФБУ ЦГЭ |
| 3. | Рабочие места с ПЭВМ | ЭМИ от ПЭВМ | 1 раз в 3 года | Лаборатория ФБУ ЦГЭ |
| 4. | Рабочие места специалистов | Микроклимат Освещенность | 2 раза в год | Лаборатория ФБУ ЦГЭ |